Warszawa, 10 lipca 2024 r.

**Znak sprawy:** UD-III-WOR.0003.80.2024.BKO

**Pan**

**Krystian Lisiak**

**Radny Dzielnicy Bielany**

**m.st. Warszawy**

**Dotyczy:** interpelacji UD-III-WOR.0003.80.2024.BKO

w odpowiedzi na interpelację UD-III-WOR.0003.80.2024.BKO dotyczącą studni oligoceńskiej

przy ul. W. Bogusławskiego informuję, że ww. budynek w przeszłości służył jedynie jako punkt poboru wody. Nie był wyposażony w pomieszczenie techniczne uzdatniania wody. Woda była dostarczana ze studni zlokalizowanej przy ul. Wólczyńskiej 133, terenu Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat 70 S.A. Zakład posiadał stację uzdatniania wody i na podstawie umowy z Urzędem Dzielnicy Bielany dostarczał wodę rurociągiem o długości 350 m do punktu poboru przy ul. W. Bogusławskiego.

W 2019 roku CeMat 70 S.A. zaprzestał eksploatowania ujęcia oligoceńskiego i nie przedłużył umowy na dostawę wody.

Budowa nowego ujęcia wiąże się z koniecznością wykonania badań geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego, a następnie odwiertu, którego koszt wynosi

ok. 1 200 000 złotych. Niezbędna jest również budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody (obecny jest zbyt mały) z pełną technologią uzdatniania wody oraz infrastrukturą towarzyszącą. Całkowity koszt inwestycji szacuję na ok. 2 000 000 zł. Koszty utrzymania są również bardzo wysokie ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej.

w z. Burmistrza

Włodzimierz Piątkowski

Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy